Die nachfolgende Checkliste dient zur Projektierung von Erneuerungsmassnahmen im Berstlining-Verfahren.

|  | Ansprechpartner | Strasse | PLZ, Ort | E-Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auftraggeber |  |  |  |  |
| Planungsbüro |  |  |  |  |
| Projektname |  |
| Projektort |  |

| Medium | Wasser Gas Abwasser |
| --- | --- |

Angaben zur Altrohrleitung

| Rohrmaterial | Grauguss Duktilguss Blei Stahl geschweisst Stahl geflanscht Stahl-Muffen PVC GFK PP PE Steinzeug Beton Spannbeton Mauerwerk Asbestzement Faserzement |
| --- | --- |
| Sanierung | Bereits saniert? ja nein Schlauchliner ZM-Auskleidung PE-/ PVC-Liner sonstige |
| Profil | Kreis Ei sonstige |
| Durchmesser | DN mm da mm di mm |
| Längen [m] | L1 L2 L3 L4 Lges |
| Höhenprofil [m] | Verlegetiefe L1 Höhe: Start Ziel Überdeckung: min max Verlegetiefe L2 Höhe: Start Ziel Überdeckung: min max Verlegetiefe L3 Höhe: Start Ziel Überdeckung: min max Verlegetiefe L4 Höhe: Start Ziel Überdeckung: min max |
| Lage und Verlauf | Lageplan beigefügt ja nein Bögen Anzahl Abzweige Anzahl Armaturen Anzahl Hausanschlüsse Anzahl sonstiges Anzahl sonstige Hindernisse Zugänglichkeit: Im Strassenbereich im Gehwegsbereich im freien Gelände sonstige Einschränkungen Abwasser-Freispiegelleitung: Gefälle % |
| Inspektion | Kamerainspektion ja Datum: nein Bericht beigefügt ja nein |
| Schadensbilder | Rohrbruch Risse Korrosion Deformation mechanischer Verschleiss Leckage unsachgemäss ausgeführter Rohrleitungsbau unsachgemäss ausgeführte Rohrsanierung |
| Reinigung | Reinigung erforderlich? ja nein nähere Angaben |
| Boden-verhältnisse | Nicht bindend (Kies, Sand) nähere Angaben bindend (Ton, Lehm, Schluff) nähere Angaben Grundwasser ja nein nähere Angaben |
| Bettung | Betonummantelung bekannt? ja nein Nähere Angaben: |
| Fremd-leitungen | Gas Abstand m Fernwärme Abstand m Wasser Abstand m Abwasser Abstand m Strom Abstand m Telekom Abstand m Sonstige Abstand m |

Angaben zur Neurohrleitung

| Rohrmaterial | PE 100 RC PE100 RC mit Schutzmantel Kurzrohr Stangenrohr Ringbund PP Kurzrohr Stangenrohr PVC-Kurzrohr PE-Xa Stangenrohr Ringbund |
| --- | --- |
| Abmessungen PN/ SDR | DN mm da mm di mm Druckstufe bar SDR/ Rohrserie |
| Längen [m] | Kurzrohr Stangenrohr Ringbund |
| Verbindungs- technik | Heizelement-Stumpfschweissen Steckverbindung Elektro-(Heizwendel-) Schweissen |

Angaben zu den Umgebungsbedingungen

| Start-/ Ziel- Situation | Baugrube zu Baugrube Baugrube zu Schacht Schacht zu Schacht Bei Schacht: Abmessungen Schachtbauwerk Innendurchmesser mm Tiefe Schachteintritt m geradliniger Zulauf sonstiges |
| --- | --- |
| Umgebung | Zufahrt zur Baustelle möglich? ja nein Ausreichend Platz für Ausrüstung am Start? ja nein Ausreichend Platz für Ausrüstung am Ziel? ja nein Ausreichend Platz zur Verlegung von Langrohren möglich? ja nein Wasserversorgung bei Ringraum verfüllung möglich? ja nein Hydrant Gewässer Tankwagen |
| Notwendige Genehmigungen | Transport Baustelleneinrichtung Verkehr Privatgrundstücke Nutzverträge der Liegenschaften Wasserentnahme |

Angaben zu Vor-Ort-Inspektion und Fremdleitungen

| Baustellen- Inspektion | Vor-Ort-Inspektion ja Datum: nein Teilnehmer Fotos |
| --- | --- |
| Fremdleitungen | Gas Inspektor/ Quelle Fernwärme Inspektor/ Quelle Wasser Inspektor/ Quelle Abwasser Inspektor/ Quelle Strom Inspektor/ Quelle Telekom Inspektor/ Quelle Sonstige Inspektor/ Quelle weitere Hindernisse Inspektor/ Quelle |

Bei Fragen und Unklarheiten steht der VKR jederzeit gerne zur Verfügung.

Aarau, November 2016  PS/ch